附件

医疗器械质量抽检不符合标准/产品技术要求名录

| 序号 | 样品名称 | 被抽样单位 | 标称生产 单位 | 型号规格 | 批号或编号 | 生产日期 | 注册证编号 | 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性使用心电电极 | 上海博达医疗仪器有限公司 | 上海博达医疗仪器有限公司 | C型 | 20240701 | 2024年7月1日 | 沪械注准20192070468 | 直流失调电压 |